# 《大型火电机组运行及事故分析》课程教学大纲

课程名称：大型火电机组运行及事故分析

英文名称：Operation and Incident Handling of the Large Thermal Power Unit

课程类型：专业选修课

总 学 时：32    讲课学时：32    实验学时：0

学　　分：2

适用对象：热能与动力工程专业（核电集控运行）

先修课程：锅炉原理、汽轮机原理、热力发电厂、热工过程自动调节

一、课程性质、目的和任务

《大型火电机组运行及事故分析》是一门综合性应用的专业课程。其学习内容是本专业毕业生将来从事大容量机组的运行及运行管理工作的重要专业知识。该课程涉及材料力学、电厂金属材料、汽轮机原理、锅炉原理、热力发电厂、自动控制原理及系统等方面知识。 教学目的是使学生能了解国内外大型火电机组集控运行的发展动向，掌握大型火电机组的启停原理、运行基本理论、安全监控及事故处理及分析，具备掌握大容量机组集控运行技术及分析处理问题的初步能力。

二、教学基本要求

通过对本课程的学习，要求学生能了解和掌握大型火电机组基本运行理论，熟悉机组自动控制系统的组成以及在运行中的应用。学完本课程应达到以下基本要求：

1．了解国内外大型火电机组集控运行的发展动向，熟悉机组构成及特点，了解运行中存在的主要问题。

2．掌握大型火电机组安全运行的概念及基本理论。

3．掌握大型火电机组启停方式、启停程序。

4．掌握大型火电机组运行调节内容及方法。

5．掌握大型火电机组协调控制、顺序控制、联锁保护的基本原理，构成及实际应用。

6．能够简单分析大型火电机组的事故。

三、教学内容及要求

1．绪论

了解电力工业发展概况及趋势，熟悉大型火电机组的构成及特点，了解集中控制的基本概念及大机组在运行中存在的主要问题。

2 大型火电机组运行基本理论

了解大型火电机组启停过程锅炉汽包热应力、锅炉承压部件应力分布情况，掌握锅炉启、停过程控制应力的方法。了解大型火电机组启、停过程汽轮机的热应力、热膨胀、热变形，掌握启动过程中汽轮机的保护措施，了解汽轮机寿命概念、汽轮机寿命管理。

3．大型火电机组试验

了解大型火电机组的热力试验、锅炉试验、汽轮机试验及电气的典型试验的目的。

4．大型火电机组的启动和停运

了解大型火电机组的启停方式，熟悉机组的受热特点，掌握大型火电机组基本运行理论；掌握机组启动和停运的基本原理及操作方法。

5．大型火电机组的运行调整

了解运行监视的主要参数及调峰运行方式，掌握锅炉运行调整、汽机运行监视的内容和方法。

6．大型火电机组的负荷控制

了解大型火电机组的控制方式，熟悉各负荷调节方式的特点，掌握大型火电机组协调控制的原理及应用。

7．大型火电机组辅机的维护和顺序控制

了解大型火电机组辅助设备及系统的运行和维护的主要内容，掌握大型火电机组顺序控制的基本原理及应用。

8．大型火电机组热工联锁保护及事故处理与分析

了解大型火电机组的锅炉、汽轮机、电气的主要热工保护，根据典型事故处理，应用热工保护，能够分析事故以及事故处理的主要步骤。

四、实践环节

在本课程学时外另行安排

五、课外习题及课程讨论

为达到本课程的教学基本要求，课外习题应着重分析问题能力的培养。

六、教学方法与手段

本课程采用板书与多媒体课件结合的方式进行课堂教学。

七、各教学环节学时分配

| 序号 | 内 容 | 理论教学时数 | 实验时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论 | 2 |  |
| 2 | 单元机组运行基本理论 | 2 |  |
| 3 | 单元机组的启动和停运 | 8 |  |
| 4 | 单元机组的运行调节 | 4 |  |
| 5 | 单元机组的负荷控制 | 2 |  |
| 6 | 辅助系统的顺序控制及运行维护 | 4 |  |
| 7 | 炉膛安全监控系统 | 4 |  |
| 8 | 事故处理及连锁保护 | 4 |  |
| 9 | 复习/考试 | 2 |  |
|  | 合计 | 32 |  |
|  | 总计 | 32 |  |

八、考核方式

本课程为考试课程，期末考试为闭卷笔试。学生的课程总评成绩由平时成绩（占30%）和期末考试成绩（占70%）两部分构成。

九、推荐教材和教学参考书

教  材：《大型火电机组集控运行与事故分析》，承红、王金平编著。